1. Необходима електрическа мощност: P = 25 kW.

2. Необходим брой на еднофазните контакти тип „Шуко” (16A): 10 бр.

3. Необходим брой на трифазните контакти тип ”Индустриален контакт” (3P-N-E, 32A): 2 бр.; (3P-N-E, 16A): 2 бр.

4. Необходим брой на трифазните контакти (3P-PEN, 25A): 5 бр.