ТехническИ СПЕЦИФИКАЦИИ

за изпълнение на ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ЗА ОБЕКТ:

ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА (ВИЛА №1) В НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ КОМПЛЕКС НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО

1. Предмет на поръчката

Предмет на възлагане на настоящата поръчка е: „Упражняване на строителен надзор за обект: ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА (ВИЛА №1) В НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ КОМПЛЕКС НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ- ГАБРОВО

2. Описание на дейността, предмет на възлаганата обществена поръчка.

- Упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, в следния задължителен обхват, регламентиран в чл.168, ал.1 от ЗУТ:

- законосъобразно започване на строежа;

- пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;

- изпълнение на строежа съобразно одобрения инвестиционен проект и изискванията за изпълнение на строежа, съгласно нормативните актове и техническите спецификации за пожарна безопасност, опазване на околната среда по време на строителството;

- спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството;

- качество на влаганите строителни материали и изделия и съответствието им с нормите за безопасност;

- недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;

- оценката за достъпност на строежа от лица с увреждания;

- годност на строежа за въвеждане в експлоатация;

- контрол върху предварителния график за изпълнение на СМР

- Задължителният минимален състав на екипа трябва да включва ключови специалисти в областите, покриващи предмета на поръчката в съответствие с изискванията на Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, включени в основния списък към лиценза по чл. 167 от ЗУТ или еквивалент за чуждестранни участници.

- Изготвяне и подписване на всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, съгласно изискванията за безопасност и законосъобразното им изпълнение, съгласно ЗУТ и Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

- Откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво за съответния строеж, в присъствието на лицата  по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ, при съставяне на необходимия за това протокол по Наредба №3 от 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

- Заверка на Заповедната книга на строежа и писмено уведомяване в 7-дневен срок от заверката, компетентните органи в общинска администрация, РДНСК, РСПБС, Инспекция по труда;

- Изпълняване функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството съгласно чл.5, ал.3 от Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

- Предоставяне пред Възложителя на междинни отчети и окончателен отчет при изплащане на извършения строителен надзор по време на изпълнение на строително – монтажните работи, съдържащи: списък на основните дейности (видове работи) от строежа като цяло, за които е упражнен текущ строителен надзор, съставените документи (актове), както за възникнали проблеми (ако има такива) и съответно необходимите мерки за решаването им.

- Изготвяне на Окончателeн доклад за строежa и приложенията към него, съгласно чл.168, ал.6 от ЗУТ, за издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация, включително технически паспорт, съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите.

- Внасяне на окончателния доклад с приложенията и Техническия паспорт в Общинската администрация за издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация.

- Упражняване на строителен надзор по време на отстраняване на проявени скрити дефекти през гаранционните срокове за срок до изтичането на 30 (тридесет) дни след датата на последния гаранционен срок за изпълнените СМР и съоръжения за строежа.

- Участие в огледи на обекта, съвместно с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на СМР на обекта, в рамките на гаранционните срокове, с цел установяване на проявили се дефекти, описването им в тристранен протокол и предприемане на мерки по отстраняването им;

3. Характеристики на строежа

Сградата, обект на преустройство (Вила №1) е разположена в поземлен имот с идентификатор 14218.514.6 по КККР на Габрово, с площ 12.188 дка и с начин на трайно ползване „за обект комплекс за образование“ (съгласно скица от КККР № 15-793393-30.10.2018, издадена от СГКК, Габрово). По действащия ЗРП на град Габрово, Борово – Велчевци, I част за ПИ е отреден УПИ II – за ВУЗ от квартал 70 (съгласно скица №15-950270, от КККР). Граничи с улица от север и изток и поземлени имоти, застроени с корпуси за учебна, научна и практическа дейност на ТУ от юг и запад. Достъпен е  както по улицата, така и през съседните ПИ, ползвани от ТУ.

Имотът е застроен е  с три масивни сгради, разположени свободно в централната му част. Обект на настоящото задание е Вила №1 с идентификатор 14218.514.6.2 – двуетажна масивна сграда със ЗП 192 кв.м. и с предназначение „сграда за култура и изкуство“.

Имотът (ПИ 14218.514.6 по КККР), заедно със сградите в него, е публична държавна собственост съгласно АДС №1770/22.12.2008 (вписан в АВ - Служба по вписванията, Габрово под №199, том XVI, рег.4871 от 30.12.2008). Предоставен е за управление на Технически университет, Габрово на основание чл.2, ал.2, т.4 от ЗДС, Указ №395 от 04.08.1964 на Президиума на НС на Р България (ДВ 61/1964) и Решение от 01.08.1995 на НС на Р България (ДВ 68/1995).

Обектът за ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА „ВИЛА №1“ В НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ КОМПЛЕКС НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ГАБРОВО, разделен съобразно тяхното отделно финансиране, на следните три обекта:

- Обект №1: „Национален център по мехатроника и чисти технологии”, финансиран по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, Процедура „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“, Компонент „Мехатроника и чисти технологии“. Средствата за финансиране на проекта са осигурени по Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

- Обект №2: „Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска”, финансиран по проект BG05M2OP001-1.002-0006 “Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска” (Quasar)”, Грантова схема: BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“, финансирана по оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г., Компонент: „Информатика и информационни и комуникационни технологии“

- Обект №3: „Научно-изследователски комплекс – лаборатории, зали, складове”, финансиран от бюджета на Технически университет - Габрово

Целта е изграждане на устойчиво функциониращ комплекс от центрове по компетентност и център за върхови постижения, в който трите страни на „триъгълника на знанието” – образование, научни изследвания и бизнес се намират в ефективно и динамично взаимодействие, основаващо се на споделени стратегии, силни и конкретни ангажименти и съвместни научни проекти и партньорство.

ИзпълнениеТО на строително-монтажни работи, включва:

- Демонтажни работи по отстраняване на компрометирани и/или отпадащи зидове, стенни или покривни покрития, настилки, мазилки, тръбопроводи, инсталации и др.;

- Преустройство на съществуваща сграда, съобразно одобрената проектна документация;

- Изпълнение на фасадни и покривни топлоизолации, осигуряващи предписаното в част Енергийна ефективност;

- Подмяна на дървени прозорци с PVC дограма;

- Подмяна на външни входни  витрини с Al дограма;

- Подмяна на интериорни врати;

- Съоръжение /асансьор/платформа/, осигуряващо достъп на хора с увреждания;

- Основен ремонт на покрива с подмяна на покривното покритие, улуци и водостоци;

- Подмяна на всички и изграждане на нови вътрешни инсталационни мрежи – електро и ВиК;

- Отоплителна, вентилационна, климатизационна системи;

- Довършителни работи: зидарии, замазки, изкърпване мазилки, шпакловки, боядисване, подови и стнни облицовки;

- Оформяне на площта около сградата с подход към нея.

- Обзавеждане и оборудване, включващо цялостно оборудване на санитарните възли, отоплителни тела, ключове, контакти, енергоспестяващи осветителни тела, уеб камери;

4. Обхват на строително-монтажните работи, спрямо които следва да бъде упражнен строителния надзор:

Обектът попада в V–та категория, буква „а“ по чл. 137, ал. 1 от ЗУТ.

Общата прогнозна стойност на инженеринга, част от който са предвидените строително-монтажни работи е до 285 874,93 лв. /двеста осемдесет и пет хиляди осемстотин седемдесет и четири лева и 93 ст./ без ДДС или 343 049,91 лв. /триста четиридесет и три хиляди четиридесет и девет лева и 91 ст./ с вкл. ДДС, в т.ч. по обекти, съобразно източника на финансиране:

За Обект №1: „Национален център по мехатроника и чисти технологии”:

Максимална прогнозна стойност: до 52 957,20 лв. /петдесет и две хиляди деветстотин петдесет и седем лева и 20 ст./ без ДДС или 63 548,64 лв. /шестдесет и три хиляди петстотин четиридесет и осем лева и 64 ст./ с вкл. ДДС, в т.ч. по дейности:

- За СМР - до 50 196,40 лв. /петдесет хиляди сто деветдесет и шест лева и 40 ст./ без ДДС или 60 235,68 лв. /шестдесет хиляди двеста тридесет и пет лева и 68 ст./ с вкл. ДДС;

- За работен проект - до 2 509,82 лв. /две хиляди петстотин и девет лева и 82 ст./ без ДДС или 3 011,78 лв. /три хиляди и единадесет лева и 78 ст./ с вкл. ДДС;

- За авторски надзор - до 250,98 лв. /двеста и петдесет лева и 98 ст./ без ДДС или 301,18 лв. /триста и един лева и 18 ст./ с вкл. ДДС.

За Обект №2: „Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска”:

Максимална прогнозна стойност: до 62 812,70 лв. /шестдесет и две хиляди осемстотин и дванадесет лева и 70 ст./ без ДДС или 75 375,24 лв. /седемдесет и пет лева триста седемдесет и пет лева и 24 ст./ с вкл. ДДС, в т.ч. по дейности:

- За СМР - до 59 538,10 лв. /петдесет и девет хиляди петстотин тридесет и осем лева и 10 ст./ без ДДС или 71 445,72 лв. /седемдесет и един лева четиристотин четиридесет и пет лева и 72 ст./ с вкл. ДДС;

- За работен проект - до 2 976,91 лв. /две хиляди деветстотин седемдесет и шест лева и 91 ст./ без ДДС или 3 572,29 лв. /три хиляди петстотин седемдесет и два лева и 29 ст./ с вкл. ДДС;

- За авторски надзор - до 297,69 лв. /двеста деветдесет и седем лева и 69 ст./ без ДДС или 357,23 лв. /триста петдесет и седем лева и 23 ст./ с вкл. ДДС.

За Обект №3: „Научно-изследователски комплекс – лаборатории, зали, складове”:

Максимална прогнозна стойност: до 170 105,04 лв. /сто и седемдесет хиляди сто и пет лева и 04 ст./ без ДДС или 204 126,04 лв. /двеста и четири хиляди сто двадесет и шест лева и 04 ст./ с вкл. ДДС, в т.ч. по дейности:

- За СМР - до 161 237 лв. /сто шестдесет и една хиляди двеста тридесет и седем лева/ без ДДС или 193 484,40 лв. /сто деветдесет и три хиляди четиристотин осемдесет и четири лева и 40 ст./ с вкл. ДДС;

- За работен проект - до 8 061,85 лв. /осем хиляди шестдесет и един лева и 85 ст./ без ДДС или 9 674,22 лв. /девет хиляди шестстотин седемдесет и четири лева и 22 ст./ с вкл. ДДС;

- За авторски надзор - до 806,19 лв. /осемстотин и шест лева и 19 ст./ без ДДС или 967,42 лв. /деветстотин шестдесет и седем лева и 42 ст./ с вкл. ДДС.

5. Технически спецификации

# Изпълнението на строителния надзор по време на изпълнение на СМР, включва:

- упражняване на строителен надзор по време на строителството в съответствие с чл. 168 от ЗУТ и по реда на Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (Наредба № 3/2003 г., обн. ДВ, бр. 37/04.05.2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 29/07.04.2006 г., в сила от 07.04.2006 г.)

- координиране на строителния процес до въвеждането на Строежа в експлоатация;

- извършване на постоянен строителен надзор по всички части на инвестиционния проект;

- упражняване контрол за спазване на мерките за безопасност на обекта от страна на строителя, за да не се допуснат инциденти и злополуки на обекта;

- упражняване на контрол за спазване на изискванията за безопасност, хигиена на труда и пожарна безопасност, в съответствие с изготвен към работния проект план за безопасност и здраве;

- осъществяване на контрол върху извършваните строително-монтажни работи (СМР) по качество, количество и стойност;

- проверка на представените от Изпълнителя актове за действително извършени строително – монтажни работи;

- разпорежда премахването на некачествено извършените СМР и повторното им извършване;

- осъществяване на контрол на Строителните продукти, влагани в Строежа, като изисква сертификати за качество на материалите, одобрява заедно с възложителя предложените образци и разрешава влагането на материалите след представянето на сертификати за тях;

- изготвяне на окончателен доклад със съответните приложения, по смисъла на чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, за издаване на Удостоверение за въвеждане на строежа в експлоатация;

- изготвяне на технически паспорт на строежа;

- упражняване на строителен надзор по време на отстраняване на проявени скрити дефекти през гаранционните срокове за срок до изтичането на 30 (тридесет) дни след датата на последния гаранционен срок за изпълнените СМР и съоръжения за строежа.

- участие в огледи на обекта, съвместно с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на СМР на обекта, в рамките на гаранционните срокове, с цел установяване на проявили се дефекти, описването им в тристранен протокол и предприемане на мерки по отстраняването им;

Консултантът няма право да извършва промени в сроковете, количествата и видовете работи без разрешение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

6. Изисквания относно документите, които следва да се представят в процеса на изпълнение на договора.

6.1. В процеса на изпълнение на строително – монтажните работи трябва да бъдат съставени всички необходими актове и протоколи, предвидени в Наредба №3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

6.2. След завършване на строежа Изпълнителят трябва да завери екзекутивната документация съгласно изискванията на чл. 175 от ЗУТ. Тя следва да бъде представена в 3 (три) екземпляра на хартиен и в 2(два) екземпляра  на електронен носител.

6.3. След приключване на строително-монтажните работи Изпълнителят трябва да изготви Окончателeн доклад, съгласно чл.168, ал.6 от ЗУТ, за издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта, включително технически паспорт, съгласно Наредба №5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите. Докладът, с приложенията към него, и паспорът, следва да се представят в 3(три) оригинала на хартиен носител и в 2 (два) на електронен носител.

7.  Застраховка на участника и подизпълнителите му (ако има такива)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ

7.1. Участникът и неговите подизпълнители трябва да притежават валидни застрахователни полици по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за упражняване на строителен надзор, заверени копия на които трябва да представят при сключване на договора.

7.2. Минималните застрахователни суми по застрахователните полици на Участникът и неговите подизпълнители за дейността, която извършват трябва да бъдат съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

8. Изисквания за качество.

Качеството на услугата трябва да отговаря на изискванията на действащата законова уредба в страната – Закон за устройство на територията (ЗУТ), Наредба № 1/30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи, Наредба № 2/31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, Наредба № 3/31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, Наредба № 5/28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите, Наредба № 2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, Наредба № 7/1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места при използване на работното оборудване, Наредба № 3/1996 г. за инструктажа на работниците и служителите по БХТПО.

9. Срок за изпълнение на поръчката:

Изпълнителят ще упражнява функциите на строителен надзор на обекта в периода от датата на подписване на Протокола за откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа – обр.2 до подписване на акт обр.15 по Наредба №3/31.07.2013г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Прогнозната максимална продължителност за изпълнение на поръчката е  съгласно срокът за изпълнение на СМР в обявената обществена поръчка за инженеринг на обекта, който не може да е по-голям от 150 календарни дни, и започва да тече от датата на подписване на протокол обр.2 до Констативен Акт обр.15.

* Забележка! – Реалният срок за изпълнение на СМР ще бъде определен съгласно техническото предложение на избрания изпълнител на СМР след провеждане на обществената поръчка за СМР.