ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ОБЕКТ:

ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ

Интелигентни мехатронни, eко и енергоспестяващи системи и технологии

УПИ II – за ВУЗ, квартал 70 по плана на Габрово, Борово – Велчевци, I част

ПИ 14218.514.5 и 14218.514.6 по КККР, Габрово, улица „Д-р Илиев – Детския“ №№ 3,5

ПОДОБЕКТ 2:

Преустройство на лаборатория в сграда с идентификатор 14218.514.5.1.2 (Корпус 1, Лаборатория 1013) за лаборатория  "Енергоспестяващи технологии за удължаване на жизнения цикъл и повишаване на експлоатационната сигурност"

ЧАСТ:		 Архитектура

ФАЗА:	 Работен проект

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА

Изграждането на Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко и енергоспестяващи системи и технологии" на Технически университет Габрово е част от приоритетните за българската икономика дейности, предвидени в Иновационната стратегия за интелигентна специализация, а именно повишаване нивото на провежданите научни изследвания и успешна комерсиализация на получените резултати в областта „Мехатроника и чисти  технологии“. Основната цел е създаване на съвременна, енергийно и инсталационно обезпечена, достъпна, естетична и устойчива среда за извършване на пазарно ориентирани научни изследвания от водещи изследователи и техните екипи в две направления: „Интелигентни мехатронни системи и технологии“ и „Енергоспестяващи системи и чисти технологии“.  Проектът ще се финансира със средства по Приоритетна ос „Научни изследвания и технологично развитие“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от ЕФРР.

За целта в сгради на Технически университет Габрово са предвидени строителни дейности за основен ремонт и преустройство на съществуващи помещения за нуждите на Центъра за компетентност,  обект на настоящия проект, по подобекти, както следва:

- Преустройство на сграда с идентификатор 14218.514.6.1 (Вила 2) за изследователски лаборатории, семинарни зали и координационни офиси;

- Преустройство на лаборатория в сграда с идентификатор 14218.514.5.1.2 (Корпус 1, Лаборатория 1013) за лаборатория  "Енергоспестяващи технологии за удължаване на жизнения цикъл и повишаване на експлоатационната сигурност"

- Преустройство на производствено хале в сграда с идентификатор 14218.514.5.2.2 (Корпус 5) за лаборатории "CAD/CAM системи за проектиране и производство на високотехнологични продукти" и "Адитивни технологии"

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ОБЕКТА

Обект на преустройство е лаборатория 1013 от корпус 1 на ТУ, разположен в поземлен имот с идентификатор 14218.514.5 по КККР на Габрово, с площ 56.491 дка и с начин на трайно ползване „за обект комплекс за образование“ (съгласно скица от КККР № 15-793289-30.10.2018, издадена от СГКК, Габрово). По действащия ЗРП на град Габрово, Борово – Велчевци, I част за ПИ е отреден УПИ II – за ВУЗ от квартал 70. Имотът е застроен с четиринадесет сгради – учебни, складови, производствени и др.

Обект на настоящия проект е лаборатория (1013) с идентификатор 14218.514.5.1.2 в сграда (корпус 1) с идентификатор 14218.514.5.1 (съгласно скица от КККР № 15-793318-30.10.2018, издадена от СГКК, Габрово) – пететажна масивна сграда със ЗП 2936 кв.м. и с предназначение „сграда за образование“.

Имотът (ПИ 14218.514.5 по КККР), заедно със сградите в него, е публична държавна собственост съгласно АДС №2430/12.04,2016 (вписан в АВ - Служба по вписванията, Габрово под №199, том III, рег.1220 от 12.04.2016). Предоставен е за управление на Технически университет, Габрово на основание чл.2, ал.2, т.4 от ЗДС, Указ №395 от 04.08.1964 на Президиума на НС на Р България (ДВ 61/1964) и Решение от 01.08.1995 на НС на Р България (ДВ 68/1995).

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ДОСТЪП

Имотът е във високата част на квартал Баждар в централната част на Габрово с административен адрес на улица „Д-р Илиев – Детския“. Теренът му е с изявен наклон на юг. Граничи с улицата от изток и североизток, а през нея – с парк Баждар. На запад и юг са терени, отредени за дейности на ТУ, на северозапад – паркова територия. Достъпен е както по улицата, така и през цялата територия на ТУ.

Учебен корпус 1, част от който (лаборатория 1013) е обект на настоящата разработка, е разположен в североизточната част на имота. Сградата е пететажна,  достъпна е от тереното ниво от югозапад и от североизток. Застроената площ на частта от сградата, обект на преустройство е 270 кв.м.

СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Сградата на корпус 1 е строена в края на 70-те години на 20-ти век (въведена в експлоатация през 1980 година) за осигуряване на материална база за учебния процес и научно-изследователската дейност на Техническия университет. Пететажна е и се състои от учебни зали, кабинети, лаборатории, технически, сервизни и обслужващи помещения. Конструкцията е стоманобетонна, строителството е извършено по типизирана строителна система за университетски сгради (Е1-72), стените са тухлени. През 2013 / 2014 година сградата е санирана, по всички външни повърхнини е положена топлоизолация, подменена е дограмата, рехабилитирани са инсталациите.

Лаборатория 1013 е разположена в крайния източен ъгъл на сградата на полуподземно и първо надземно ниво. Помещението е еднопространствено, на две подови нива. Ясно четлива е конструкцията – стоманобетонни греди и колони с междуосови разстояния 4.80 / 7.20 / 2.40 м. Ползва се за разполагане на машини за провеждане на уморни изпитания. Входът е през двойна (ПДЧ) врата от централното фоайе на учебната сграда, на второто ниво (кота +2.40, светла височина 5.10 м). До него с лека метална конструкция и метална стълба е изградено помощно помещение на две нива. До кота 0.00 се достига по еднораменна стълба, разположена срещу входа. Тук светлата височина е 7.50 м, има изграден и подкранов път. Лабораторията е остъклена с витрини от изток и запад, на изток, през английски двор, има достъп за машини и оборудване. Английският двор е обезопасен с парапет, с вътрешен парапет е осигурена безопасност и на площта на кота +2.40.  Стените и таванът са боядисани с латекс. Подът на основното ниво е настлан с теракотни плочи, частично разместени и окъртени, на по-високото ниво е мозайка, в която се забелязват пукнатини от слягане. Дограмата е нова, алуминиева, в добро състояние. Парапетът на английския двор е ръждясал и изкривен.

Начинът на експлоатация на лабораторията предполага цялостно преоборудване, създаване на работни места за изследователите, ремонти на компрометираните настилки.

ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Проектът за Преустройство на лаборатория в сграда с идентификатор 14218.514.5.1.2 (Корпус 1, Лаборатория 1013) за лаборатория  "Енергоспестяващи технологии за удължаване на жизнения цикъл и повишаване на експлоатационната сигурност" на Технически университет Габрово е изготвен по технически спецификации и задание в схеми на Възложителя – ТУ, на основание виза от 17.12.2018 година на главния архитект на Община Габрово върху оригинална скица № 793/2018 – извадка от действащ ПУП на Габрово, Борово - Велчевци.

На базата на подробно заснемане и анализ на съществуващото положение, проектът предвижда комплексно решение на идентифицираните проблеми. Съобразено с изискванията на Възложителя за създаване на материална база за разполагане на високотехнологично оборудване за научни изследвания, със спецификата на финансиране, както и с нормативните изисквания на действащото законодателство, проектът предвижда преустройство и цялостно преоборудване за Лаборатория "Енергоспестяващи технологии за удължаване на жизнения цикъл и повишаване на експлоатационната сигурност".

Демонтира се съществуващото помощно помещения както и цялата настилка на кота +2.40. Върху трамбована и изолирана основа се полага нова настилка от шлайфан бетон с епоксидно покритие. На това ниво, в северната част, с метална конструкция и термопанели (стенни и покривни с дебелина 6 см, в цвят по RAL 9006), се изгражда кабинет за изследователите. Във вътрешността с гипсокартон е преградено малко пространство за разполагане на оборудване, изискващо специална защита. Входът в кабинета е през остъклена с матирано стъкло алуминиева врата, алуминиеви неотваряеми прозорци осигуряват естествено осветление и визуална връзка с цялата лаборатория; дограмата е в цвят по RAL 7037. На кота 0.00 са запазени фундаменти и функционални отвори за съществуващото оборудване и е предвиден нов фундамент за разполагане на нови машини. След почистване на съществуващата настилка, върху пода се полага шлайфан бетон с епоксидно покритие. Предвидено е вътрешно пребоядисване с латекс на всички стени и тавани (в бял цвят), както и подмяна на входната врата с алуминиева (в цвят по RAL 7037). Проектиран е нов метален парапет за английския двор (праховобоядисан в цвят по RAL 7016), вътрешния парапет, след почистване и пребоядисване, се запазва.

Материалите за обработка на вътрешни и външни повърхности, както и квадратурите на помещенията са показани в табличен вид на чертежа. Инсталациите са съобразно проекти по съответните специалности.

Застроената площ на лабораторията е 270.0 кв.м.

Проектът е съобразен с действащата нормативна уредба.

Съгласно разпоредбите на Наредба Iз-1971 от 29.10.2009. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар обектът попада в клас на функционална пожарна опасност Ф4, подклас Ф4.2 Ползваните материали за конструктивни елементи и за обработка на външни и вътрешни повърхности го определят от I степен на пожароустойчивост.

Съгласно разпоредбите на ЗУТ (чл.137, ал.1), съответно на Наредба №1/2003 за номенклатурата на видовете строежи (чл.9, ал.2), обектът е четвърта категория.

Проектът в част Архитектура съдържа настоящата обяснителна записка, количествена сметка и следните чертежи: разпределение, разрези, ситуация, фрагмент на новия парапет. Окомплектован е с копие от документ за собственост (АДС), скица от кадастрална скица, оригинална скица с виза за проектиране. Съпроводен е с проекти по части: Конструкции, Електро, ВиК, ОВК, ЕЕ, ПБ.

Съгласували:						Проектант:

К

Г

Ел

ВК

ОВК, ЕЕ