Приложение № 1

СХЕМИ НА PVC И AL ДОГРАМА И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ЕТАЖИ И ФАСАДИ ТК-ЛОВЕЧ

I. УЧЕБЕН КОРПУС

| № | Тип | Размер | Разпределение по фасади и етажи |  |  |  |  | Схема PVC/AL дограма | Всичко броя PVC/AL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Фасада | Партер | І-ви етаж | ІІ-ри етаж | ІІІ-ти етаж |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ТИП 1 | 100/200 | ЮГ | 2 | - | - | - | Двукрила врата плътна PVC, със секретна брава | 2 БРОЯ PVC |
| 2 | ТИП 2 | 335/330 | СЕВЕР | 1 | - | - | - | термопанел 90 60 120 60 1850 75 75 1100 1100 1100 | 1 БРОЙ AL |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3 | ТИП 2А | 335/330 | СЕВЕР | 5 | - | - | - | 1100 1100 1100 167,5 167,5 термопанел 90 120 60 60 | 5 БРОЯ AL |
| 4 | ТИП 3 | 330/420 | ЮГ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1100 1100 1100 140 140 140 | 4 БРОЯ AL |
| 5 | ТИП 4 | 160/220 | ИЗТОК | 1 | - | - | - | 1600 80 80 60 160 | 1 БРОЙ PVC |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6 | ТИП 5 | 205/215 | ИЗТОК | 1 | 1 | 1 | 1 | 185 60 85 120 155 | 7 БРОЯ PVC |
|  |  |  | ЗАПАД | - | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 7 | ТИП 6 | 95/220 | СЕВЕР | - | 25 | 25 | 25 | 95 95 160 60 | 75 БРОЯ PVC |
| 8 | ТИП 7 | 155/220 | ЮГ | 4 | 5 | 5 | 5 | 155 77,50 77,50 60 160 | 19 БРОЯ PVC |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 9 | ТИП 7 А | 155/220 | ЮГ | 4 | 5 | 5 | 5 | 155 77,50 77,50 60 160 | 19 БРОЯ PVC |
| 10 | ТИП 8 | 175/220 | ЮГ | 1 | 1 | 1 | 1 | 155 75 100 60 160 | 4 БРОЯ PVC |

II. АУЛА – ДОГРАМА: ПРОЗОРЦИ И ВРАТА

| № | Тип | Размер | Разпределение по фасади и етажи |  |  |  |  | Схема PVC/AL дограма | Всичко броя PVC/AL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Фасада | Партер | І-ви етаж | ІІ-ри етаж | ІІІ-ти етаж |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ТИП 9 | 130/200 | ИЗТОК | - | - | 4 | - | 1300 65 65 140 60 | 12 БРОЯ PVC |
|  |  |  | ЗАПАД | - | - | 8 | - |  |  |
| 2 | ТИП 10 | 130/170 | ЮГ | - | - | 5 | - | 65 65 110 60 | 5 БРОЯ PVC |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | ТИП 11 | 120/100 | ЮГ | - | 3 | - | - | 1300 60 60 100 | 3 БРОЯ PVC |
| 4 | ТИП 12 | 200/200 | ЗАПАД | - | 1 | - | - | 200 Врата двукрила Плътно термопанел 100 100 200 | 1 БРОЙ AL |