Образец № 6

МЕТОДИКА

ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ ПО ПУБЛИЧНА ПОКАНА

С ПРЕДМЕТ

Доставка на апаратура  необходима за изпълнение на дейности по проект  „Разработка и производство на иновативни енергоспестяващи промишлени осветителни тела с вградени светодиоди“, финансиран по  Норвежки финансов механизъм 2009-2014 – Програма „Иновации в зелената индустрия“

| Показател - П (наименование) | Относително тегло | Максимално възможен брой точки | Символно обозначение ( точките по показателя) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Предложена цена – П 1 | 30 % (0,30) | 100 | Т ц |
| 2.Съответствие с техническите изисквания – П 2 | 70 % (0,70) | 100 | Т с |

Показател 1 -  “Предложена цена”, с максимален брой точки – 100 и относително тегло в комплексната оценка – 0,30

Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена – 100 точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула:

С min

Т ц  = 100   х    -----------------,  където :

C n

- “100” е максималните точки по показателя ;

- “Cmin” е най-ниската предложена цена ;

- “Cn ”е цената на n-я участник.

Точките по първия показател на n-я участник се получават по следната формула:

П 1 =  Т ц   х   0,30, където:

- “0,30” е относителното тегло на показателя

Показател 2( П 2 ) “Съответствие с техническите изисквания”, с максимален брой точки – 100 и относително тегло в комплексната оценка – 0,70

| Позиция 1 | Параметри | Точки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Вид на датчика на термовизионната камера | 160x120 | 20 |
|  | 320х240 или по-висока | 30 |
| 2. Термична чувствителност на термовизионната камера | > 0,06°C | 10 |
|  | 0,06÷0,046°C | 20 |
|  | ≤ 0,045°C | 30 |
| 3. Функционалност на термовизионната камера, подходяща за изследвания на електротехнически обекти | Ниска | 5 |
|  | Средна | 15 |
|  | Висока | 20 |
| 4. Гаранция на термовизионната камера | 1 година | 5 |
|  | 2 години | 15 |
|  | 3 и повече години | 20 |
| Максимално възможни точки по показател “Степен на съответствие” – Т с |  | 100 точки |
| Позиция 2 | Параметри | Точки |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Сензор на спектрофотомртъра | CMOS | 10 |
|  | CCD | 30 |
| 2. Точност при измерване на индекса на цветопредаване на спектрофотомртъра | 2,1÷3% | 5 |
|  | 1,1÷2% | 10 |
|  | ≤ 1% | 15 |
| 3. Дисплей цветен LCD | не | 0 |
|  | ≤ 3" | 10 |
|  | > 3" | 15 |
| 4. Функционалност на спектрофотометъра, подходяща за изследвания на светодиоди | Ниска | 5 |
|  | Средна | 15 |
|  | Висока | 20 |
| 5. Гаранция на спектрофотометъра | 1 година | 5 |
|  | 2 години | 15 |
|  | 3 и повече години | 20 |
| Максимално възможни точки по показател “Степен на съответствие” – Т с |  | 100 точки |
| Позиция 3 | Параметри | Точки |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Точност при измерване на яркомера | 0,1 cd/m2 | 10 |
|  | 0,01 cd/m2 | 20 |
|  | 0,001 cd/m2 | 30 |
| 2. Приставка - стандарт за измерване на коефициент на отражение | Не | 0 |
|  | Да | 30 |
| 3. Функция за измерване на контраст | Не | 0 |
|  | Да | 20 |
| 4. Гаранция на яркомера | 1 година | 5 |
|  | 2 години | 15 |
|  | 3 и повече години | 20 |
| Максимално възможни точки по показател “Степен на съответствие” – Т с |  | 100 точки |
| Позиция 4 | Параметри | Точки |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Устройство за съхранение на данни на преносимия компютър | HDD | 5 |
|  | SSD | 30 |
|  | HDD+SSD | 50 |
| 2. RAM | 8 GB | 10 |
|  | 12 GB | 20 |
|  | 16 GB | 30 |
| 3. Гаранция на преносимия компютър | 1 година | 5 |
|  | 2 години | 15 |
|  | 3 и повече години | 20 |

П 2 =  Т с   х   0,70, където:

- “0,70” е относителното тегло на показателя.

Комплексната оценка /КО/ на всеки участник се получава като сума от оценките на офертата по петте показателя, изчислени по формулата:

КО = П 1 + П 2

Офертата получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място