ОДОБРЯВАМ:

проф. Райчо Иларионов

Ректор на ТУ Габрово

ТехническИ СПЕЦИФИКАЦИИ

за изпълнение на

ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ, ЗАЕДНО С АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО

НА ОБЕКТ:

ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА (ВИЛА №1) В НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ КОМПЛЕКС НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ, ГАБРОВО

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

В рамките на проекта се включват следните разходи, които изпълнителят ще направи за периода на изпълнение на поръчката:

- разходи, свързани с изготвяне на Инвестиционен Проект във фаза Работен проект;

- разходи за авторски надзор;

- разходи, свързани с осигуряването на необходимите разрешителни документи, изискващи се от националното законодателство, включително и свързаните с тях такси, дължими на съответните компетентни орган, без тези които са задължение на Възложителя;

- разходи за СМР с включени всички съпътстващи дейности и консумативи;

- разходи, свързани с въвеждането на обекта в експлоатация, без тези които са задължение на Възложителя;.

НЕДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

- Всички разходи извън посочените като допустими;

- Всички разходи за дейности, които не са посочени в Техническото задание за проектиране;

- Не се допускат непредвидени разходи.

- ОСНОВАНИЕ И ЦЕЛ

Възлагането на проект за ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА „ВИЛА №1“ В НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ КОМПЛЕКС НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ГАБРОВО, разделен съобразно тяхното отделно финансиране, на следните три обекта:

- Обект №1: „Национален център по мехатроника и чисти технологии”, финансиран по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, Процедура „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“, Компонент „Мехатроника и чисти технологии“. Средствата за финансиране на проекта са осигурени по Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

- Обект №2: „Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска”, финансиран по проект BG05M2OP001-1.002-0006 “Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска” (Quasar)”, Грантова схема: BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“, финансирана по оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г., Компонент: „Информатика и информационни и комуникационни технологии“

- Обект №3: „Научно-изследователски комплекс – лаборатории, зали, складове”, финансиран от бюджета на Технически университет - Габрово

Целта е създаване на проектна документация и изграждане на устойчиво функциониращ комплекс от центрове по компетентност и център за върхови постижения, в който трите страни на „триъгълника на знанието” – образование, научни изследвания и бизнес се намират в ефективно и динамично взаимодействие, основаващо се на споделени стратегии, силни и конкретни ангажименти и съвместни научни проекти и партньорство.

- обхват на проекта

На базата на Задание за проектиране, архитектурно заснемане и предпроектно проучване да се изготви проект за ПРЕУСТРОЙСТВО  НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА СГРАДА „ВИЛА №1“ В НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ КОМПЛЕКС НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ГАБРОВО във фаза РАБОТЕН ПРОЕКТ по части: Архитектура; Конструкции; ОВК инсталации; Енергийна ефективност; Електроинсталации и електрозахранване; ВиК инсталации, водоснабдяване и отвеждане на отпадни води; Геодезия; ПБ; ПБЗ; Сметна документация.

При оптимално ползване капацитета на сградата, да се проектират функционално необходимите научно-изследователски, административни, обслужващи площи и помещения. В научно-изследователския комплекс, съобразно тяхното отделно финансиране, да се обособят следните три обекта:

Обект №1: Национален център по мехатроника и чисти технологии – на първи етаж със самостоятелен достъп към нея да се проектира лаборатория за точно измерване на динамични величини.(оборудвана с мехатронна система с шест степени на свобода за изследване на динамични характеристики със самостоятелен постаменти) и санитарни помещения към нея.

Обект №2: Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска – на втори етаж, с достъп през общи помещения и площи да се проектира лаборатории (3 помещения) за квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска и санитарни помещения към тях.

Обект №3: Научно-изследователски комплекс – лаборатории, зали, складове – на двата надземни етажа да се проектират:

- на първи етаж: входно пространство, осигуряващо достъпен подход до всички учебни и обслужващи площи и помещения; приемно пространство с възможност за организиране на събития и експозиции; подход към втория етаж по стълба и асансьор / платформа за достъп за хора с увреждания; складови помещения със самостоятелен сервизен вход и достъп до подземния етаж;

- на втори етаж: лаборатория за дигитализация на икономиката в среда на големи данни; помещение за сървър; заседателна зала, обзаведена за ползване като мултифункционална зала; санитарно помещение с достъп на хора с увреждания.

Параметрите и предназначението на помещенията в преустроената сграда да се съобразят с приложени схеми – предпроектни проучвания и да отговарят на подробно разписани в заданието функционални изисквания.

С проекта да се осигури достъпна среда за хора с увреждания, в т.ч. достъпен маршрут с необходимата минимална ширина на подходи и врати, достъпни санитарни възли, асансьор / платформа за достъп до всички надземни нива на сградата и пр. Благоустрояването на прилежащия терен да предвиди пешеходен и автомобилен достъп до сградата с подходящи настилки, възможност за паркиране и подходящо озеленяване.

Проектът да се съобрази с необходимостта от прилагане на енергоспестяващи мерки, като се проектират необходимите изолации и изцяло се подмени дограмата на сградата (врати, прозорци, витрини).

Да се предвиди необходимото оборудване и обзавеждане на помещенията в сградата, съобразно предназначението им. Оборудването и обзавеждането, освен това на санитарните възли, не са предмет на изпълнение на настоящата поръчка (инженеринг). Те следва подробно да се съгласуват с възложителя и да се представят в отделна КСС и стойността им не е предмет на настоящата оферта.

При запазване на обемно-пространствените характеристики, специфичните фасадни елементи на сградата и без намеса в основни конструктивни елементи, да се предвиди необходимото конструктивно укрепване в съответствие с действащата нормативна уредба.

Да се проектират изцяло нови съвременно решени технически сградни инсталации, в т.ч. отоплителни, вентилационни, климатизационни, електрически, водопроводни, канализационни и др., подробно описани в заданието за проектиране. За всеки от обособените обекти да се предвидят отделни отоплителни системи и отделено мерене на вода и електроенергия.

Да се изготвят количествени и количествено-стойностни сметки по всички проектни части, придружени с необходимите технически спецификации. Окончателната обща КСС за СМР да се представи като три отделни КСС за всеки от обособените обекти. КСС за покрива, фасадите асансьора и вертикалната планировка да се разделят според идеалните части към всеки от трите обекта. За оборудването и обзавеждането да се представят също три отделни КСС за всеки от обектите.

Проектът за Преустройство на съществуващата сграда (Вила №1) в научно-изследователски комплекс на Технически университет, Габрово да се изготви в съответствие с изискванията на Наредба №4/2001 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти във фаза работен проект и да съдържа следните проектни части: Архитектура; Конструкции; ОВК инсталации; Енергийна ефективност; Електроинсталации и електрозахранване; ВиК инсталации, водоснабдяване и отвеждане на отпадни води; Геодезия; ПБ; ПБЗ; Сметна документация. Да се представи на Възложителя на хартиен носител (в пет екземпляра) и на цифров носител, в подходящ за коректно разчитане на информацията от свободен за използване софтуер файлов формат.

- Изпълнение на авторски надзор

Изпълнителят се задължава да упражнява авторски надзор при изпълнението на СМР посредством отделни правоспособни лица, автори на приложимата проектна документация по части, съобразно изискванията на чл. 162 от ЗУТ и договора за изпълнение. С осъществяването на надзор от проектантите - автори на отделни части на технически проект, се гарантира точното изпълнение на проекта, спазването на архитектурните, технологичните и строителните правила и норми, както и подготовката на проектната документация за въвеждане на обекта в експлоатация.

Изпълнителят, ще упражнява авторския надзор по време на строителството, съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба посредством проектантите по отделните части на проекта или упълномощени от тях лица при условие, че упълномощените лица притежават квалификация, съответстваща на заложените в процедурата минимални изисквания.

Авторският надзор ще бъде упражняван след писмена покана от Възложителя във всички случаи, когато присъствието на проектант на обекта е наложително, относно:

- Присъствие при съставяне и подписване на задължителните протоколи и актове по време на строителството и в случаите на установяване на точно изпълнение на проекта, заверки при покана от страна на Възложителя и др.;

- Наблюдение на изпълнението на строежа по време на целия период на изпълнение на строително-монтажните работи за спазване на предписанията на проектанта за точно изпълнение на изработения от него проект от страна на всички участници в строителството;

- Изработване и съгласуване на промени в проектната документация при необходимост по искане на Възложителя и/или по предложение на строителния надзор и др.;

- Заверка/изготвяне на екзекутивната документация за строежа.

- Изпълнение на строително-монтажни работи, включващи:

- Демонтажни работи по отстраняване на компрометирани и/или отпадащи зидове, стенни или покривни покрития, настилки, мазилки, тръбопроводи, инсталации и др.;

- Преустройство на съществуваща сграда, съобразно одобрената проектна документация;

- Изпълнение на фасадни и покривни топлоизолации, осигуряващи предписаното в част Енергийна ефективност;

- Подмяна на дървени прозорци с PVC дограма;

- Подмяна на външни входни  витрини с Al дограма;

- Подмяна на интериорни врати;

- Съоръжение /асансьор/платформа/, осигуряващо достъп на хора с увреждания;

- Основен ремонт на покрива с подмяна на покривното покритие, улуци и водостоци;

- Подмяна на всички и изграждане на нови вътрешни инсталационни мрежи – електро и ВиК;

- Отоплителна, вентилационна, климатизационна системи;

- Довършителни работи: зидарии, замазки, изкърпване мазилки, шпакловки, боядисване, подови и стнни облицовки;

- Оформяне на площта около сградата с подход към нея.

- Обзавеждане и оборудване, включващо цялостно оборудване на санитарните възли, отоплителни тела, ключове, контакти, енергоспестяващи осветителни тела, уеб камери;

- Строително-технически норми и правила:

Изпълнението на СМР се извършва в съответствие с част трета „Строителство” от ЗУТ и започва след влизане в сила на Разрешение за строеж.

Участниците в строителството и взаимоотношенията между тях по проекта са определени от изискванията на раздел втори, част трета от ЗУТ и от дадените в тези Спецификации указания за изпълнение.

Строителят (физическо или юридическо лице, притежаващо съответната компетентност) изпълнява СМР в съответствие с издадените строителни книжа, условията на договора и изискванията на чл. 163 и чл. 163а от ЗУТ.

Във връзка с точното спазване на инвестиционните проекти при изпълнението на СМР изпълнителя посредством екипа си от проектанти, правоспособни лица, автори на приложимата проектна документация по части, ще осъществява авторски надзор, съобразно изискванията на чл. 162 от ЗУТ и договора за изпълнение. Целта е да се гарантира точното изпълнение на проекта, спазването на архитектурните, технологичните и строителните правила и норми, както и подготовката на проектната документация за въвеждане на обекта в експлоатация.

По време на изпълнението на СМР ще бъде възложено на лицензиран консултант – строителен надзор (чл. 166 от ЗУТ), съобразно изискванията на чл. 168 от ЗУТ, осъществяването на контрол над строителния процес и изготвяне на необходимата документация – от откриването на строителната площадка до въвеждането на обекта в експлоатация.

Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация (приемане) на СМР ще се удостоверяват със съставяне и подписване от участниците на съответните актове и протоколи, съобразно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Всички образци на документи, които засягат инвестиционния процес, ще се подписват от споменатите по-горе участници. Възложителят ще определи свой представител.

- Общи изисквания към строежите

Техническото изпълнение на строителството трябва да бъде изпълнено в съответствие с изискванията на българската нормативна уредба, техническите спецификации на вложените в строежа строителни продукти, материали и оборудване, и добрите строителни практики в България и в Европа.

Съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, основните изисквания към строежите по чл. 169, ал. 1 от ЗУТ са изискванията за осигуряване на безопасността и здравето на хората, безопасността на домашните животни и опазването на околната среда и имуществото и които се отнасят до предвидими въздействия.

Съществените изисквания към строежите, които могат да повлияят върху техническите характеристики на строителните продукти, са:

- механично съпротивление и устойчивост (носимоспособност);

- безопасност при пожар;

- хигиена, опазване на здравето и на околната среда;

- безопасна експлоатация;

- защита от шум;

- икономия на енергия и топлосъхранение (енергийна ефективност).

С отчитане на действащите нормативни изисквания, всички строителни продукти и материали, които се влагат при изпълнението на СМР, трябва да имат оценено съответствие съгласно горепосочената наредба.

Строежът трябва да бъде изпълнен по такъв начин, че да не представлява заплаха за хигиената или здравето на ползвателите и за опазването на околната среда при:

- отделяне на отровни газове;

- наличие на опасни частици или газове във въздуха;

- излъчване на опасна радиация;

- замърсяване или отравяне на водата или почвата;

- неправилно отвеждане на отпадъчни води, дим, твърди или течни отпадъци;

- наличие на влага в части от строежа или по повърхности във вътрешността на строежа.

- Изисквания към доставка на материалите:

Всяка доставка на строителната площадката и/или в складовете на Изпълнителя на строителни продукти, които съответстват на европейските технически спецификации, трябва да има СЕ маркировка за съответствие, придружени от ЕО декларация за съответствие и от указания за прилагане, изготвени на български език.

Доставката на оборудване трябва да бъде придружена с документи, изискващи се от Наредба на МС за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и на други ресурси.

Доставката на всички продукти, материали и оборудване, необходими за изпълнение на строителните и монтажните работи е задължение на Изпълнителя.

В строежите трябва да бъдат вложени материали, определени в проектите, отговарящи на изискванията в българските и/или европейските стандарти.

Изпълнителят предварително трябва да съгласува с Възложителя всички влагани в строителството материали, елементи, изделия, конструкции и др. подобни. Всяка промяна в одобрения проект да бъде съгласувана и приета от Възложителя.

Не се допуска влагането на неодобрени материали и оборудване и такива ще бъдат отстранявани от строежа и заменяни с материали и оборудване, одобрени по нареждане на Възложителя.

По смисъла на Регламент № 305:

- „строителен продукт“ означава всеки продукт или комплект, който е произведен и пуснат на пазара за трайно влагане в строежи или в части от тях и чиито експлоатационни показатели имат отражение върху експлоатационните характеристики на строежите по отношение на основните изисквания към строежите;

- „комплект“ означава строителен продукт, пуснат на пазара от един-единствен производител, под формата на набор от най-малко два отделни компонента, които трябва да бъдат сглобени, за да бъдат вложени в строежите;

- „съществени характеристики“ означава онези характеристики на строителния продукт, които имат отношение към основните изисквания към строежите;

- „експлоатационни показатели на строителния продукт“ означава експлоатационните показатели, свързани със съответните съществени характеристики, изразени като ниво, клас или в описание.

Редът за прилагане на техническите спецификации на строителните продукти е в съответствие с Регламент № 305, чл. 5, ал. 2  и 3 от ЗТИП и Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти. Строителните продукти се влагат в строежите въз основа на съставени декларации, посочващи предвидената употреба и се придружават от инструкция и информация за безопасност на български език. Декларациите са:

- декларация за експлоатационни показатели съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011 и образеца, даден в приложение ІІІ на Регламент (ЕС) № 305/2011, когато за строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт или е издадена Европейска техническа оценка. При съставена декларация за експлоатационни показатели на строителен продукт се нанася маркировка „СЕ“ ;

- декларация за характеристиките на строителния продукт, когато той не е обхванат от хармонизиран европейски стандарт или за него не е издадена ЕТО. При съставена декларация захарактеристиките на строителен продукт не се нанася маркировката „СЕ“;

- декларация за съответствие с изискванията на инвестиционния проект, когато  строителните продукти са произведени индивидуално или по заявка, не чрез серийно производство, за влагане в един единствен строеж.

Декларациите следва да демонстрират съответствие с българските национални изисквания по отношение на предвидената употреба или употреби, когато такива са определени.

На строежа се доставят само строителни продукти, които притежават подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в сградите и само такива, които са заложени в проектите на сградите със съответните им технически характеристики, съответстващи  на техническите правила, норми и нормативи, определени със съответните нормативни актове за проектиране и строителство.

Всяка доставка се контролира от консултанта, упражняващ строителен надзор на строежа.

Доставка на оборудване, потребяващо енергия, свързано с изпълнение на енергоспестяващи мерки в сградите трябва да бъде придружена с документи, изискващи се от Наредба на МС за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и на други ресурси.

Продуктови области, обхванати от Регламент (ЕС) № 305/2011 г.

| Технически спецификации в конкретната продуктова област |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Продуктова област | Продукти | Стандарти в конкретната тематична област |
| 1 | Врати, прозорци, капаци, врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи и свързаният с тях обков | #### Сглобяеми #### готови за #### монтаж #### елементи | #### БДС EN 13241-1:2003+A1 - Врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи или еквивалент стандарт за продукт #### БДС EN 14351-1/NА - Врати и прозорци стандарт за продукт, технически характеристики Част 1: Прозорци и външни врати без характеристики за устойчивост на огън и/или пропускане на дим или еквивалент #### БДСISO 18292 - Енергийни характеристики на остъклени системи за жилищни сгради или еквивалент |
| 2 | Продукти за топлоизолация. Комбинирани изолационни комплекти/системи | Полистирени Вати Дървесни Влакна Минерални топлоизолационни плочи | БДС EN 13163 - Топлоизолационни продукти за сгради продукти от експандиран полистирен (EPS), произведени в заводски условия или еквивалент БДС EN 13164 - Топлоизолационни продукти за сгради продукти от екструдиран полистирен (XPS), произведени в заводски условия или еквивалент БДС EN 13166 - Топлоизолационни продукти за сгради продукти от твърд пенофенопласт (PF), произведени в заводски условия или еквивалент #### БДС EN 13167 - Топлоизолационни продукти за сгради продукти от пеностъкло (cg), произведени в заводски условия или еквивалент #### БДС EN 13168 – Топлоизолационни продукти на сгради Продукти от дървесна вата (WW) произведени в заводски условия или еквивалент #### БДС EN 13169 -Топлоизолационни продукти за сгради продукти от експандиран перлит (EPB), произведени в заводски условия или еквивалент #### БДСEN 13170 - Топлоизолационни продукти за сгради продукти от експандиран корк (ICB), произведени в заводски условия или еквивалент #### БДСEN 13171 - Топлоизолационни продукти за сгради продукти от дървесни влакна (WF), произведени в заводски условия или еквивалент #### БДСEN 13162 - Топлоизолационни продукти за сгради. продукти от минерална вата (MW), произведени в заводски условия или еквивалент. #### БДС EN ISO 13788 -Хигротермални характеристики на строителни компоненти и строителни елементи. Температура на вътрешната повърхност за предотвратяване на критична влажност на повърхността и конденз в пукнатини или еквивалент. Изчислителни методи (ISO/DIS 13788-2011) или еквивалент #### БДС EN ISO 14683 – Топлинни мостове в строителните конструкции или еквивалент. Коефициент на линейно топлопреминаване. Опростени методи и ориентировъчни изчислителни стойности #### ЕТО 05-093 Минерални топлоизолационни плочи |
| 3 | Зидария и свързани с нея продукти. блокове за зидария, строителни разтвори, стенни връзки | Тухли Камък Газобетон | БДС EN 771-1 +А1 – Изисквания за блокове за зидария или еквивалент БДС EN 771-1/NА - Изисквания за блокове за зидария Част 1: Глинени блокове за зидария Национално приложение (NА) или еквивалент #### БДС EN 771-2 - Изисквания за блокове за зидария Част 2: Калциево-силикатни блокове за зидария или еквивалент БДС EN 771-2/NА - Изисквания за блокове за зидария Част 2: Калциево-силикатни блокове за зидария или еквивалент БДС EN 771-4 +А1 - Изисквания за блокове за зидария Част 4: Блокове за зидария от автоклавен газобетон или еквивалент БДС EN 771-4/NА - Изисквания за блокове за зидария Част 4: Блокове за зидария от автоклавен газобетон или еквивалент БДС EN 771-5/NА - Изисквания за блокове за зидария Част 5: Блокове за зидария от изкуствен камък или еквивалент БДС EN 771-6/NА - Изисквания за блокове за зидария Част 6: Блокове за зидария от естествен камък или еквивалент БДС EN 1745 – Зидария и продукти за зидария Методи за определяне на изчислителни топлинни стойности или еквивалент |
| 4 | Покривни покрития, горно осветление, покривни прозорци и спомагателни продукти, покривни комплекти | Стъкло и Рамки от PVC или Алуминий или дърво | БДС EN 1304/NA - Глинени покривни керемиди и приспособления или еквивалент |

- Други изисквания:

Изпълнителят е задължен да изпълни възложените работи и да осигури работна ръка, материали, строителни съоръжения, заготовки, изделия и всичко друго необходимо за изпълнение на строежа.

Изпълнителят точно и надлежно трябва да изпълни договорените работи според одобрения от Възложителя работен проект, съгласуваната и приета ПСД /КСС/ и качество, съответстващо на БДС. Да съблюдава и спазва всички норми за предаване и приемане на СМР и всички други нормативни изисквания. При възникнали грешки от страна на Изпълнителя, същият да ги отстранява за своя сметка до задоволяване исканията на Възложителя и до приемане на работите от негова страна и от съответните държавни институции.

Изпълнителят трябва да осигури и съхранява Заповедната книга на строежа. Всички предписания в Заповедната книга да се приемат и изпълняват само, ако са одобрени и подписани от посочения представител на Възложителя.

Изпълнителят е задължен да участва в работни срещи с Възложителя и Строителния надзор, на които да отчита и докладва напредъка на дейностите по договора, както и възникнали въпроси и проблеми по искане на някои от участниците в строителния процес.

  - Изисквания относно осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд:

### По време на изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят трябва да спазва изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и по всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и хигиената на труда, техническата и пожарната безопасност при строителство и експлоатация на подобни обекти, екологичните изисквания, а също и да се грижи за сигурността на всички лица, които се намират на строителната площадка.

Изпълнителят е длъжен да спазва одобрения от Възложителя и компетентите органи „План за безопасност и здраве за строежа”. Възложителят, чрез Консултанта, изпълняващ строителен надзор, ще осигури Координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството в съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

- Изисквания относно опазване на околната среда:

При изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят трябва да ограничи своите действия в рамките само на строителната площадка.

След приключване на строителните и монтажните работи Изпълнителят е длъжен да възстанови строителната площадка в първоначалния вид - да изтегли цялата си механизация и невложените материали и да остави площадката чиста от отпадъци.

От ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се изисква да спазва Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали ДВ, бр. 98 от 08.12.2017 г.) и да спазва изискванията за изпълнение на целите за рециклиране и оползотворяване на СО и за влагане на рециклирани строителни материали и/или оползотворяване на СО в обратни насипи.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да определи отговорно лице за изпълнението на плана за управление на СО.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изготвя към всяко междинно плащане отчет за изпълнение на плана за управление на строителните отпадъци с копия на всички първични счетоводни и други документи за приеманане на отпадъците, на основание чл. 10 ал. 1 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, съгласно приложение № 6 от наредбата.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изготви и предаде за одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обобщен отчет за изпълнение на плана за управление на строителните отпадъци, след приключване на всички видове СМР.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва всички мерки за разделно събиране, транспортиране и подготовка за оползотворяване на СО съгласно техническите спесификации.

Мерки за разделно събиране, транспортиране и подготовка за оползотворяване на СО:

- Строителят спазва изискванията за разделно събиране и съхранение на образуваните строителни отпадъци по начин, осигуряващ последващото им повторно използване, рециклиране, оползотворяване:

- Строителните отпадъци, предназначени за оползотворяване, се събират на обекта в контейнери (или други подходящи съдове) разделно по кодове както следва: 170101, 170102, 170103, 170201, 170202, 170203, 170302, 170405;

- Останалите СО могат също да се събират разделно или да се събират заедно и да се докладват като 170904;

- Съдовете трябва да бъдат надлежно и трайно надписани, така че да се предотвратят грешки при разделното събиране. В инструктажа на работниците да бъде застъпена и част по управление на отпадъците;

- Вместимостта на контейнерите/съдовете трябва да е съобразена с договорите на Строителя за събиране и транспортиране на СО до местата за третиране и обезвреждане;

- Не се допуска смесване на СО от кодовете, предназначени за изпълнение на целите на оползотворяване. По изключение, поради малките очаквани количества, СО с кодове 170101, 170102, 170103, 170107 могат да се събират и докладват като СО с код 170107 (смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 170106*), но при това трябва да бъде осигурена степента на материално оползотворяване за обекта като цяло;

- По подобен начин може да се процедира с отпадъците от подгрупа 1704 (метали), когато поотделното им събиране и транспортиране би било неизгодно. Тогава те ще бъдат докладвани като СО с код 170407 (смеси от метали), но трябва да е осигурена степен на материално оползотворяване най-малко 90%;

- Рециклируемите отпадъци се предават на лица, притежаващи документи по чл.35 на ЗУО за дейност с отпадъци R3, R4, R5, R12 или R13;

- Опасните СО (ако се появят такива) се предават за обезвреждане на лица притежаващи разрешение за дейности с такива видове отпадъци или се транспортират до най-близкото депо ( за опасни или, ако са третирани подходящо за неопасни отпадъци) или за друго обезвреждане, като се спазват изискванията на Наредбата за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци;

- Инертните СО, които са подходящи съгл. Чл.21 на Наредбата, за обратен насип се подлагат на подготовка за повторна употреба и се влагат като заместващ материал на площадката, ако Строителят/Възложителят имат разрешение за дейности с отпадъци R5 или R10, или се предават на лице с документи по чл.35 на ЗУО за дейностите R10;

- Нерециклируемите неопасни СО се транспортират до най-близкото депо за неопасни или инертни отпадъци;

- Отпадъците от опаковки се управляват по чл.16 на Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки.

Всички разходи за изпълнение на гореописаните задължения (натоварване, превоз, депониране, рециклиране на отпадъци и др.), както и на цялостното качествено изпълнение на договора, следва да са предвидени в подробната КСС към работния проект.

Всички гореописани задължения, както и целия инвестиционен процес, подлежат на проверка и контрол от представител на Възложителя.

- Системи за проверка и контрол на работите в процеса на тяхното изпълнение:

Възложителят ще осигури Консултант, който ще упражнява строителен надзор съгласно чл. 166, ал. 1, т.1 от ЗУТ, както и инвеститорски контрол за обекта.

Възложителят и/или Консултантът, и/или инвеститорския контрол, може по всяко време да инспектират работите, да контролират технологията на изпълнението и да издават инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на специфицираната технология и начин на изпълнение. В случай на констатирани сериозни дефекти, отклонения и ниско качествено изпълнение, работите се спират и Възложителят уведомява Изпълнителя за нарушения в договора.

Всички дефектни материали, оборудване и СМР се отстраняват от строежа за сметка на Изпълнителя. В случай на оспорване се прилагат съответните стандарти и правилници и се извършват съответните изпитания.

- Проверки и изпитвания:

Изпълнителят е длъжен да осигурява винаги достъп до строителната площадка на упълномощени представители на Възложителя и Консултанта.

Изпитванията и измерванията на извършените строително-монтажни работи следва да се изпълняват от сертифицирани лаборатории и да се удостоверяват с протоколи.

Текущият контрол от Изпълнителя на строително-монтажните работи следва да се извършва по начин, осигуряващ необходимото качество на изпълнение и да бъде осъществяван съобразно предложените от Изпълнителя в Техническото му предложение от офертата методи и организация на текущ контрол.

За всеки посочвен стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон в настоящата техническа спецификация се приема еквивалентно/и.

Съставил:

инж. Виолета Парашкевова, КИИП №05726