Т Е Х Н И Ч Е С К А    С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

I. Пълно описание на  предмета на обществената  поръчка

В  сградите собственост на Технически университет - Габрово има изградени собствени котелни.

- Котелното в  сградата на Корпус 1, находяща се на адрес гр. Габрово, ул. „д-р Илиев - детския“ №3, е оборудвано с 2 бр. котли по 1450 кв. котлите са оборудвани с 2 бр. газови горелки, комплект с газов тракт.

- Котелното в сградата на Корпус 2 и 2А, находяща се на адрес гр. Габрово, ул. „Хаджи Димитър“ №47, е оборудвано с 1 бр. котел, 1020 кв. котелът е оборудван с 1 бр. горелка.

- Котелното в сградата на Корпус 3 + Университетска библиотека, находяща се на адрес гр. Габрово, ул. „Хаджи Димитър“ №4, е оборудвано с 1 бр. сдвоен газов кондензен водогреен котел – две секции по 275 кв. всяка или 550 кв. общо, котелът е оборудван с 2 бр. газови горелки, комплект с газов тракт.

- Котелното,  в  сградата на Корпус 6, находяща се на адрес гр. Габрово, ул. „д-р Илиев - детския“ №4, е оборудвано с 1 бр. котел, 1044 кв. котелът е оборудван с 1 бр. газова горелка, комплект с газов тракт и 1 бр. кондензационен котел.

Съществуващата отоплителна инсталация е преустроена за въвеждане в експлоатация с природен газ. Между Технически университет - Габрово и съответно лицензираното газоразпределително дружество е сключен договор за присъединяване към газоразпределителната мрежа в град Габрово.

Това предполага  сключване на договор за доставка на природен газ с доставчик, който притежава лицензия за доставка на природен газ до краен потребител, съгласно закона за енергетиката.

За захранване на    котел с топлинна мощност 1450 КВ е необходим максимален разход на природен газ 160 куб. м. на час при отчитане на КПД на котлите 88 %  при Рр 100 м бар и температура 170 градуса по целзий на изгорелите газове

Съгласно чл.39 ал.1 от Закона за енергетиката, всички юридически лица, осъществяващи дейности по разпределението и снабдяването с природен газ от крайни снабдители подлежат на задължително лицензиране от Комисията за енергийно и водно регулиране

/ КЕВР /.  Съгласно нормативното изискване, въведено с чл.43, ал.2, т.2а от ЗЕ, дейността по снабдяване с природен газ от крайни потребители се осъществява по обособени територии, като за  една обособена  се издава само една лицензия за разпределение и снабдяване с природен газ от краен потребител. Следователно доставчиците, притежаващи съответната лицензия, притежават изключителните права, придобити по силата на закон.

Предмет на обществената поръчка

Доставка на природен газ за отопление на Корпус 1, Корпус 2 и 2А, Корпус 3 + Университетска библиотека и Корпус 6 на Технически университет – Габрово.

Обект на обществената поръчка

Доставки

Прогнозно количество природен газ

Около200 хнм3 годишно или 800 хнм3 за целия срок на договора

Прогнозна стойност на поръчката

Около 600 000 лв. без ДДС за срока на договора

II. Изисквания към изпълнителя

Изпълнителят да притежава лицензия за доставка на природен газ до краен потребител, съгласно изискванията на чл.39 от Закона за енергетиката

III. Изисквания към изпълнението

Качества на природния газ. Калоричност : 8 000 +/- 100 килокалории за нормален кубически метър. Под кубически метър природен газ при нормални условия се разбира количества природен газ в обем един кубически метър, температура 293,15 К / или 20 градуса по С / и абсолютно налягане 0,101325 МРа

Доставката се извършва допълнително разработена, взаимно договорена и двустранно подписана спецификация  и характеристика на намиращите се в експлоатация монтирани мощности, работещи с природен газ, които се актуализират ежегодно през срока на договора.

IV. Срок  за изпълнение на възложената обществена поръчка

48 месеца, считано от датата на подписване на договора.