Количествено-стойностна сметка

Относно: Подмяна на дървена с РVC дограма

Обект: Учебен корпус №2 – физкултурен салон №2

на ТУ-Габрово

| № по ред | Вид дейност | мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Демонтаж дървени прозорци 170/140 | Бр. | 8 |
| 2. | Демонтаж дървени прозорци 170/60 | Бр. | 9 |
| 3. | Демонтаж дървени прозорци 150/140 | Бр. | 2 |
| 4. | Демонтаж двукатни дървени прозорци 120/150 | Бр. | 1 |
| 5. | Демонтаж двукатни дървени прозорци 150/60 | Бр. | 6 |
| 6. | Демонтаж двукатни дървени прозорци 150/80 | Бр. | 5 |
| 7. | Монтаж бели РVC прозорци 170/140, стъклопакет 24 мм, /бяло + ка стъкло/, коефициент на топлопреминаване U≤ 1,7W/м2К, по схема, тип 1 | Бр. | 4 |
| 8. | Монтаж бели РVC прозорци 170/140, стъклопакет 24 мм, /бяло + ка стъкло/, коефициент на топлопреминаване U≤ 1,7W/м2К, по схема, тип 2, двуосово отваряне | Бр. | 4 |
| 9. | Монтаж бели РVC прозорци 170/60, стъклопакет 24 мм, /бяло + ка стъкло/, коефициент на топлопреминаване U≤ 1,7W/м2К, по схема, тип 3 | Бр. | 5 |
| 10. | Монтаж бели РVC прозорци 170/60, стъклопакет 24 мм, /бяло + ка стъкло/, коефициент на топлопреминаване U≤ 1,7W/м2К, по схема, тип 4, двуосово отваряне | Бр. | 4 |
| 11. | Монтаж бели РVC прозорци 150/140, стъклопакет 24 мм, /бяло + ка стъкло/, коефициент на топлопреминаване U≤ 1,7W/м2К, по схема, тип 5 | Бр. | 2 |
| 12. | Монтаж бели РVC прозорци 120/150, стъклопакет 24 мм, /бяло + ка стъкло/, коефициент на топлопреминаване U≤ 1,7W/м2К, по схема, тип 6 | Бр. | 1 |
| 13. | Монтаж бели РVC прозорци 150/170, стъклопакет 24 мм, /бяло + ка стъкло/, коефициент на топлопреминаване U≤ 1,7W/м2К, по схема, тип 7 | Бр. | 4 |
| 14. | Монтаж бели РVC прозорци 150/170, стъклопакет 24 мм, /бяло + ка стъкло/, коефициент на топлопреминаване U≤ 1,7W/м2К, по схема, тип 8, двуосово отваряне | Бр. | 2 |
| 15. | Монтаж бели РVC прозорци 150/60, стъклопакет 24 мм, /бяло + ка стъкло/, коефициент на топлопреминаване U≤ 1,7W/м2К, по схема, тип 9 | Бр. | 5 |
| 16. | Вътрешно обръщане с гипсокартон около прозорци, монтаж на ъглов профил и боядисване с бял латекс на ивица до 30см | м | 194 |
| 17. | Обработка външни фуги | м | 168 |
| 18. | Събиране, пренасяне, натоварване на транспорт и превоз до регламентирано депо на строителни отпадъци, вкл. такса за обработка | лв. |  |