Количествено-стойностна сметка

Относно: Подмяна на дървена с РVC дограма

Обект: „Учебен корпус №2А” на ТУ-Габрово

| № по ред | Вид дейност | мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Демонтаж двукатни дървени прозорци 150/230 | Бр. | 115 |
| 2. | Демонтаж двукатни дървени прозорци 300/230 | Бр. | 2 |
| 3. | Демонтаж двукатни дървени прозорци 150/80 | Бр. | 5 |
| 4. | Демонтаж двукатни дървени прозорци 150/70 | Бр. | 18 |
| 5. | Монтаж бели РVC прозорци 150/230, стъклопакет 24 мм, бяло + ка стъкло, коефициент на топлопреминаване U≤ 1,7W/м2К, по схема, тип 1 | Бр. | 115 |
| 6. | Монтаж бели РVC прозорци 300/230, стъклопакет 24 мм, бяло стъкло, коефициент на топлопреминаване U≤ 1,7W/м2К, по схема, тип 2 | Бр. | 2 |
| 7. | Монтаж бели РVC прозорци 150/80, стъклопакет 24 мм, бяло стъкло, коефициент на топлопреминаване U≤ 1,7W/м2К, по схема, тип 3 | Бр. | 5 |
| 8. | Монтаж бели РVC прозорци 150/70, стъклопакет 24 мм, бяло стъкло, коефициент на топлопреминаване U≤ 1,7W/м2К, по схема, тип 4 | Бр. | 6 |
| 9. | Монтаж бели РVC прозорци 150/70, стъклопакет 24 мм, бяло стъкло, коефициент на топлопреминаване U≤ 1,7W/м2К, по схема, тип 4а – двуосово отваряне | Бр. | 12 |
| 10. | Монтаж бяла РVC дъска с ширина 20см | м | 213 |
| 11. | Вътрешно изкърпване под РVC дъската и боядисване с бял латекс на ивица с ширина до 30см | м | 269 |
| 12. | Вътрешно обръщане страници и хоризонтално горе с гипсокартон, монтаж на ъглов профил и боядисване с бял латекс на ивица до 30см | м | 841 |
| 13. | Обработка външни фуги | м | 998 |
| 14. | Демонтаж, пренасяне и натоварване на транспорт на метални предпазни решетки /49 броя/ | м2 | 148 |
| 15. | Събиране, пренасяне, натоварване на транспорт и превоз до регламентирано депо на строителни отпадъци, вкл. такса за обработка | лв. |  |